107年度台灣電力公司與台灣區電氣工程工業同業公會

業務座談會議紀錄

一、時間：107年11月29日(星期四)上午9:30

二、地點：風采宴會館邱比特廳 (新竹市中正路245號6樓)

三、出列席人員：詳簽到簿                      記錄：曾煥毅、劉美玲

四、請假：詳簽到簿

五、共同主持人：台灣電力公司業務處                沈處長國揚先生

台灣區電氣工程工業同業公會        蔡理事長茂種先生

六、主持人

沈處長  致詞：

蔡理事長、陳召集人、新竹辦事處戴主委、本公司王副總、配電處陳處

長、業務處許副座、新竹區處蔡處長、在座的各位好朋友、還有前任的蔡

處長、馮處長、呂處長，都親自來參加這次盛會，大家早！

今天非常榮幸有這個機會代表公司跟來自全省各地的同業好朋友辦理

這次業務座談會，其實在各區處服務時，各位都非常了解公司的立場跟所

有同業的立場是同一陣線，只是我們擔任不同的角色，我們的目標就是要

把服務工作做得非常地徹底，在這裡要特別表示感謝所有承裝業的好朋友

在各種不同的場合支持本公司的各種政策，也為我們做很多推展業務工

作。今天業務座談會的目的就是要把平常在工作上遇到的一些問題，利用

這個機會，大家來交換意見，主要的目的就是要解決問題，希望今天參與

的各位會員大家能夠踴躍地交換意見，本公司也會秉持最大的誠意為各位

服務，做好雙向溝通。今天的會場非常地精緻，感謝蔡理事長今天很隆重

的安排，希望今天的會議能順利進行，也祝福所有的同業朋友，生意興隆，

身體健康！謝謝大家！

蔡理事長  致詞：

台電公司業務處沈處長、王副總經理、配電處陳處長、業務處許副處

長、新竹區處蔡處長、本會監事會陳召集人、新竹辦事處戴主委、在座的

各位前理事長、本會常務理監事、理監事、主任委員、顧問、研究顧問、

技術委員大家早安、大家好!

又到了一年一度的台電座談會，感謝在新竹辦事處戴主委的協助下，

讓我們在這麼完善的環境下召開107年度台電座談會議，去年與今年的座

談會議提案都不多，顯見台電各區處與我們各辦事處的溝通管道建立良好，

在這邊我們也就這些通案來做討論後，能讓各區處一體適用，在此也祝各

位身體健康，萬事如意。

七、長官、貴賓致詞：略

八、報告事項：

1、報告截至107年10月31日止台灣區電氣工程公會會員家數表統計表，詳附件第1頁。

2、台灣電力公司近期規章修訂與重要措施說明資料，詳附件第2-3頁。

九、討論事項：

第一案

提案人：台北辦事處

案  由：有關用戶用電設備裝置規則表16-5、16-6、16-7安培容量釋疑。

說  明：依附註所述，本表所稱導線數不包括中性線、接地線、控制線及訊號線。但單相三線式或三相四線式電路供應放電燈管者，因中性線有第三諧波電流存在，仍應計入。因現今燈具多已改為LED型式，如用電場所並無使用放電燈管燈具，表內規定之導線數量是否不計中性線?

台電公司說明：（檢驗計量組）

因LED燈具仍有第三諧波電流產生，故本公司建議參照用戶用電設備裝置規則規定，仍應將LED中性線計入，惟本項提案涉及法令，本公司將洽主管機關釋示。

第二案

提案人：台北辦事處

案  由：新設建案戶名於申請用電時，配電室、場及圖審與起造人名稱不符，能否掛件及送電。（因線補費繳款報帳原因）

說  明：近來許多建案因財務信託建築經理公司並變更起造人，申請用電時受理皆無問題，但  貴公司檢驗課圖審、配電場皆以起造人為用電申請人，如用建設公司名義申請，恐會造成檢驗課因圖審與申請人名稱不符而拒絕檢驗送電。如用起造人申請用電，會造成線路補助費實際繳款人為建設公司，而建築經理公司並無繳納線路補助費之義務，導致繳費完成後會計部門無法申報此項費用，並於檢驗送電完成後，再整批過戶予建設公司（尚未交屋前皆由建設公司繳交電費）造成公司業務負擔。

辦  法：建議能否請檢驗圖審及配電室、場圖審只針對用電安全進行檢討，對於用電戶名不加設限。

台電公司說明：（配電規劃組、檢驗計量組）

- 依經濟部及內政部令會銜訂定發布之「用戶配電場所設置及管理辦法」第7條規定，依法應設置用戶配電場所者，應於建築物興建時，一併設置用戶配電場所。用戶於建築設計階段，應與輸配電業洽妥應留設之用戶配電場所及通道，並於送交建築主管機關之建築設計圖內標明之。用戶於建築物興建或變更用戶配電場所前，應出具承諾書及建造執照正本及影本…等文件送輸配電業辦理。

- 一般而言，建築商（或地主）開發土地興建房屋，必須向建築主管機關請領建造執照始能動工，通常建造執照起造人名義為建築商（或地主），而如屬上述法規範圍內之新建建築物用電，建造執照起造人會預先向區營業處辦理配電場所留設及圖審手續後，再視建築物興建情形辦理正式用電申請。

- 部分建案因採取信託程序，致建造執照之起造人須配合變更〔例：由「A建設公司」（信託人）變更為「B建築經理公司」（受託人）〕，為確保配電場所之留設正當性及合法使用之權利，請依下列原則配合辦理起造人變更事宜：

- 配電場所圖審：

- 新版建照（變更為新起造人）。

- 建管單位核發之變更名義通知文件（或其它登載起造人變更事項之資料）。

- 本公司承諾書由新起造人重新承諾。

- 正審審核單（本公司及用戶雙方留存）應全數修正（或補發），俾利後續申請用電時使用。

- 內線報竣圖面用印：新設住宅用電案如採信託程序，則新設用電申請時以檢附承諾書（如後附，且檢附於內線圖面）方式辦理，此時報竣工圖面用戶欄得由原建造執照起造人（建設公司）用印。

承諾書

受理號碼：

用電地址：

於   年   月   日申請新設用電，原建造執照：

號之起造人為  (例如：○○建設公司) ，因信託關係，變更建造執照起造人為 （例如：○○建築經理公司） ，後續報竣工用印等相關權責事宜仍由 (例如：○○建設公司)  負責，並負責協調解決任何異議，與貴公司無涉。

此致

台灣電力股份有限公司             區營業處

受託人：(例如：○○建築經理公司)

通訊地址：

聯絡電話：

用戶：(例如：○○建設公司)

通訊地址：

聯絡電話：

中華民國      年      月     日

第三案

提案人：台北辦事處

案  由：原三相三線220V契約用電，請比照表燈用電設備20kW以上，裝設比

流器供電。

說  明：因三相三線220V契約用電設備30kW以下為單表供電，如遇種變表燈用電，設備20kW以上常因表箱大小不符，無法裝設電表及比流器供電衍生工程困擾。

辦  法：建議因應貴公司推廣AMI智慧電表節能政策，於新增設時，調整三相三線220V設備20kW以上裝設單表附比流器供電，以期符合現場條件並根本解決本項工程問題。

台電公司說明：（檢驗計量組）

- 有關三相三線220V新增設用戶，若依原規定採單表表箱，考量未來用電設備增加或契約容量變更需求，得使用單表表箱或需裝設比流器之倍數表表箱，以免未來因現場空間不足致無法更換倍數表表箱。

- 另後續擬檢討修正本公司「電表裝置容量擇定對照表」。

第四案

提案人：台北辦事處

案  由：有關新增設案件相關既設管路配合預先試通事宜。

說  明：新增設申請案件於新設管路挖掘進行中，如遇既設管路管障，貴公司施工單位再行提出申挖申請，補挖修復管路。本項情事將造成工時延宕，道路再次挖掘，影響  貴公司形象。

辦  法：建議  貴公司事先編列相關工程預算於新增設申請案件申挖時，既設管路配合預先試通，如需挖掘修復一併與新設申請案件提出路證申請，以期減少工程時間延宕及完成  貴公司即時供電之優良品質。

台電公司說明：（配電規劃組）

- 本案由台灣電氣工程工業同業公會於99年5月12日電程會總字第0750號函已提出，函請本公司協助處理，本公司於99年5月18日以業電收字第09905004681號函回覆貴同業公會並函囑各區營業處，請設計人員於設計外線均至現場勘查並查閱配電管線圖資，事先確認人手孔蓋狀況、管路有否暢通與材料有無庫存情況後方著手進行設計，俾利加速供電。

- 另本公司於104年1月14日邀集相關區營業處召開「研商大台北地區管路工程先行設計通管之可行性及作法」會議，會議紀錄略以如下：

- 工程設計時，倘既設空管建置時間已久或現場曾有其他單位施工，致既設空管可能出現管障情形者(建議區營業處建立高管障地區資料庫)，於設計管路工程時即可據以一併設計通管作業(無設計管路工程時則通知維護部門協助辦理)，俾及早清除管障。

- 針對需使用既設空管之電氣工作單，宜視需求提早交辦，協調由外線承攬商於管路挖掘許可期限屆滿前，先依約辦理佈纜前之清管作業，俾能即時發現管障，亦可請維護部門協助通管或回饋相關部門辦理管路修復設計（施工）變更，減少二次申挖情形。

- 本公司於104年1月21日以配字第1048005043號函請台北市區、台北北區、台北南區、台北西區及基隆區等營業處配合辦理在案。

第五案

提案人：台北辦事處

案  由：有關台電電氣外線工程缺料及委外工程發包，時程冗長，耽誤供電期程改善對策。

說  明：本辦事處會員時常反映，各區營業處常因缺料（總公司驗收時間過長撥補不及）或委外工程發包，時程冗長耽誤供電期程，造成業主責難為何無法準時送電完工，甚至導致工程糾紛，且本事項皆為  貴公司專責工程，尚屬敝辦事處無從協助之範疇，影響民生及工業供電之大不可不慎。

辦  法：建議  貴公司盡快責成相關主管單位，妥善瞭解之後提出改善對策，並期挽回對貴公司效率不彰之不良印象，及完成  貴公司即時供電之優良品質與形象。

台電公司說明：（工程管理組）

- 本公司為使各區營業處配電工程用料無虞及委外工程發包銜接順利，避免影響民眾用電需求及配電工程推動，已建立下列採購作業管控辦法及因應措施：

- 材料採購撥配管控：

- 辦理材料採購時，均採複數決標方式，降低單一供應商驗收不合格，無法供料之風險，並提前辦理驗收作業，增加驗收作業時間，俾利材料供應可以無縫接軌。

- 各區營業處每月召開材料管控會議，預估未來1~4個月之用料數量，鍵入ERP系統調整，以利材料處撥配材料作業，維持供料順暢。

- 如發生供料不及而工程急需供電之情形時，區營業處工務段可以調整已備料但尚未施工之材料因應。或由區營業處工務段通知材料課，辦理材料移撥作業，以利工進。

- 委外工程發包銜接管控：

- 工程交辦金額已達契約價金70%以上或將於四個月內開工屆滿一年，其契約交辦價金未達80%，且不辦理契約展延或廠商無意願展延契約者，各區營業處應適時檢討準備新年度契約招標事宜。

- 倘遇有新舊契約銜接不順之情事，為確保民眾用電需求，本公司亦建立自營施工課人力相互支援機制及跨工區契約得予支援等緊急因應措施。

- 本公司將持續督促工程主辦區營業處依相關採購管控程序，落實辦理工

程契約及材料採購作業，俾確保民眾用電權益及配電工程能如期推動完成。

十、臨時動議：

第一案

提案人：劉民珍常務理事(新竹辦事處)

案  由：有關用戶地下配電場用電，於檢驗送電時，需檢驗車道防水閘門事宜。

說  明：1、檢驗送電時，台電需檢驗車道防水閘門功能，否則無法送電。

2、車道防水閘門非台電專業領域，其功能規範、標準在哪？配電場所設置(42-47條)並無規範，如何檢驗?怎麼會是台電檢驗人員負責檢驗，造成台電人員負擔不必要責任。

3、車道防水閘門是建築師負責設計、監造，由營造施作，屬於建築安全專業領域，不應由台電來檢驗。

4、建議應於營造申請使用執照時，由建築師辦理安全檢測及審核，才能符合現場實際狀況及功能。

台電公司說明：（檢驗計量組）

- 依照內政部公布之建築技術規則，對於建築物之防水閘門（板）設置源於100年6月21日已有明確規定；防水閘門（板）設置目的係為減輕洪水對建築物造成之災害損失，故增訂於建築物出入口或開口設置防水閘門（板）之規定，爰有其存在之必要。

- 本公司各區營業處於辦理設置於建築物地下一層之配電場所圖面審查時，仍將於圖面標示應設置防水閘門（板）位置，以提醒起造人或建築師依建築技術規則辦理。

- 本公司為輸配電業，非建管權責審查機關，前述防水閘門（板）之設置及型式原則上宜回歸由起造人（或建築師等）秉權責依相關規定辦理；本公司之配電場所各階段檢查仍將協助檢視，但以勸導提醒用戶為原則，不列為必要之管制項目。

- 本公司將於近期彙整相關事項，再與各區營業處就上述事宜溝通說明。

第二案

提案人：謝雲喜監事(台北辦事處)

案  由：有關既有建築物，埋設用戶引進管相關事宜。

說  明：本案依照本會與台電公司業務座談會決議，用戶並無需自行埋設接戶管，另依照台電營業規則第21條，分界點以上電源測設備由台電負責施工維護。

建  議：希望由  貴公司發函各區處及設計單位等相關單位，確實執行，不再發生用戶及外包商糾紛，以維持  貴公司形象。

台電公司說明：（配電規劃組）

- 依「105年度業務座會會議紀錄第二案」內容：「有關舊有未埋設地下接戶管之建築物，日後新增用電本公司既有接戶引上管若有不敷使用時，由本公司新設接戶引上管(責任分界點)至用戶建築線，再由用戶自行於該引上管引接電源，用戶並無須自行埋設外管線」。

- 本公司將於近期彙整相關事項，再與各區營業處就上述事宜溝通說明。

第三案

提案人：鄒祥顧問(新竹辦事處)

案  由：請台灣電力公司新竹區營業處增設施工課，以加強推動新增設線路工程，以解民困。

說  明：1、於99年11月18日函請經濟部國營事業委員執行長劉忠明，略：「台電要大量招考配電線路裝修技術士，配電電纜裝修技術士，專門做粗活的線路新增設工作，恢復以前線路工作班…。」此後，台電區營業處才於桃園、台中、高雄等處設立施工課。

2、近悉，彰化、北西二區營業處亦將於近期獲取人力增設施工課，唯獨未考慮新竹區營業處工作量及質量，誠屬遺憾，新竹縣市新增設業務量，新竹科學園區及新竹工業區之所在地，比彰化區營業處工作量多及繁雜。

台電公司說明：（工程策劃組）

- 本公司預算員額受上級機關管制，配電工程主要係採發包方式委由承攬商施工，俾符合政府精簡用人政策。施工課(班)成立的意旨，主要係配電外線核心技術與經驗之傳承，並機動支援緊急事件。

- 基於工程進度管控及民眾用電權益考量，本公司已於配電工程招標文件規定得標廠商在履約期間應備置最少專業技術人員、工程車輛及工具數量，並於分項工程交辦時指定完工期限，由檢驗員負責管控案件進度，俾利新增設用電時程。

- 本公司將參考市場行情，持續檢討合理發包底價，承攬商獲得合理利潤，

進而改善現場人員薪資水準，吸引新人加入，俾強化承攬商施工能力。

十一、散會、餐敘。

# Text boxes

公司章

負責人章

公司章

負責人章